

**PERGUNTAS e RESPOSTAS**

**Processos: 1220 e 1221/16 - Pregão Presencial nº 018/2016**

**Objeto:** Aquisição de Ecocardiógrafos.

**Pergunta: I – Lote 2 – Ultrassom Diagnóstico**

 **1.a.** É solicitado: **“Software para avaliação de contraste miocárdico”.**

  **Esclarecimento:** Este item  refere-se à PERFUSÃO MIOCÁRDICA?

**Resposta:** *"O objetivo é que o equipamento tenha requisitos mínimos para o uso do contraste, ou seja, precisa ter software para avaliação de bordas somente. Não há necessidade de software para a avaliação de perfusão miocárdica."*

**Pergunta: Amanda Barbieri Marques - GE Healthcare do BRASIL**

E-mail: amanda.marques@ge.com

 **Av. Magalhães de Castro, 4.800 - São Paulo, SP, 05502-001.**

**Resposta:**
**Equipe Técnica – Engenharia Clínica**
FUNDAÇÃO ZERBINI
INSTITUTO DO CORAÇÃO – (SP).