

**PERGUNTAS e RESPOSTAS**

**Processos: 1220 e 1221/16 - Pregão Presencial nº 018/2016**

**Objeto:** Aquisição de Ecocardiógrafos.

**Pergunta: I – Lote 2 – Ultrassom Diagnóstico**

**1.a.** É solicitado: **“Software para avaliação de contraste miocárdico”.**

**Esclarecimento:** Este item  refere-se à PERFUSÃO MIOCÁRDICA?

**Resposta:** *"O objetivo é que o equipamento tenha requisitos mínimos para o uso do contraste, ou seja, precisa ter software para avaliação de bordas somente. Não há necessidade de software para a avaliação de perfusão miocárdica."*

**Pergunta: Amanda Barbieri Marques - GE Healthcare do BRASIL**

E-mail: [amanda.marques@ge.com](mailto:amanda.marques@ge.com)

**Av. Magalhães de Castro, 4.800 - São Paulo, SP, 05502-001.**

**Resposta:**  
**Equipe Técnica – Engenharia Clínica**  
FUNDAÇÃO ZERBINI   
INSTITUTO DO CORAÇÃO – (SP).